# Configuration d'une machine en ligne de commande
La connexion en console à la machine va permettre d'avoir accès au système et à d'autre paramètres plus poussés.
Cette section est à réserver aux utilisateurs avancés
## Connexion SSH
Il faudra au préalable se connecter en SSH pour avoir accès à une console.
Accès à la centrale par SSH
## Les différents outils
Il y a plusieurs outils disponible sur une machine. Les principales commandes unix sont présentes, tels que:
- cd <dossier/ou/on/veut/aller> : changer de dossier
- pwd : affiche le dossier ou on se trouve
- ls : liste les fichiers dans le dossier courant
- ifconfig : affiche les informations des cartes réseaux
- cp <fichier_source> <fichier_destination> : copie un fichier
- mv <fichier_source> <fichier_destination> : déplace un fichier
- rm <fichier> : supprime un fichier
La machine dispose aussi d'outils dédié comme:
4pcal <port serie> : Permet de lancer une calibration 4 points des controleurs tactiles eGalax. Les ports séries peuvent être ttyS0 ou ttyS1 pour le port A ou B respectivement. Ce type de contrôleur n'est plus utilisé sur les nouvelles machines.
Exemple:
Calaos> 4pcal /dev/ttyS0