# Installation
Welcome to this chapter dedicated to the technical aspect of Calaos home automation system. You will find everything that is necessary for a DIY installer or an electrician must know to build a complete Calaos installation. You will find global installation schematics that show all the components of a Calaos home automation system with also a list of the most important component of it.
A travers les différents liens vous aurez accès aux caractéristiques de chaque produit, aux explications de câblages ainsi qu'à chaque étape de la programmation. Il ne vous reste plus qu'à lire attentivement chaque point pour ne sauter aucune étape de l'installation. Bon courage!
## Base

Schéma général de l'installation
### Prérequis
Une installation domotique Calaos comprend évidemment quelques prérequis qui vous permettront de réaliser l'installation dans les meilleures conditions possibles. A savoir que la topologie générale du câblage des éléments électriques est différentes et que tous les matériaux ne sont pas compatibles avec la domotique Calaos. Cette page vous permettra donc d'entamer les manoeuvres sur de bonnes bases
Les prérequis

## Tableau électrique
La partie électricité traditionnelle et la partie domotique demande un encombrement assez conséquent dans un tableau électrique c'est pourquoi nous préconisons une gamme de tableau bien précise qui est parfaitement adaptée à cet encombrement en plus d'être de très bonne qualité. Il s'agit donc de l'enveloppee électrique quatro de hager dont vous pourrez consulter les caractéristiques ici:
Tableau électrique

## Automate
L'automate est le coeur de l'installation Calaos. Il permet de faire le lien entre la centrale domotique et les entrées/sorties/capteurs électriques.
Vous retrouverez sur la page suivante le détail de la partie automatisme.
Automate Wago
L'automate permet également d'être une passerelle KNX, et par conséquent la centrale peut piloter une installation KNX. Vous trouverez plus d'information sur l'installation KNX ici:
Installation KNX

## Centrale Calaos
La centrale domotique est le coeur de l'installation. Elle s'occupe de la supervision et de la gestion de l'habitat.
- Serveur Calaos V2
- La centrale domotique (Ancienne V1)
Il est possible de se connecter en mode console sur la centrale (SSH). La documentation des commandes disponibles est disponible ici:
Configuration en ligne de commande
La centrale permet de connecter un écran tactile afin d'avoir une supervision.
Ecran tactile Calaos
## Zone de musique
Le système multi-room audio de Calaos est principalement fondé sur les Squeezebox de Logitech. Le principe étant de diffuser un fichier différent dans plusieurs zone, nous installons une Squeezebox par zone qui fait office de platine et cherche les différents fichier sur le réseau. Pour ce genre d'installation nous préconisons l'utilisation d'un NAS assez puissant pour pouvoir supporter le soft de Squeezebox, le Squeezecenter.
## Amplification
Il est possible d'ajouter des amplificateurs connectés au reseau directement dans Calaos Installer Les différentes marques supportées aujourd'hui sont:
- Onkio
- Denon
- Yamaha
- Marantz
- Pioneer
## Caméras de surveillance
camera ip type foscam et clones
## Programmation
Calaos Installer
Notifications avec PushingBox
Installation de calaos sur un serveur
## Interfaces secondaires